临夏州人民医院半导体激光治疗仪等设备采购项目更正公告

甘肃恒发瑞建筑工程有限公司受临夏回族自治州人民医院的委托，就临夏州人民医院半导体激光治疗仪等设备采购项目进行公开招标，招标文件编号为LXZC11120240718，首次公告日期为2023年12月20日，现对招标公告内容及招标文件内容做如下更正：

- 一、原公告及招标文件内容：

# 第二章、投标人须知（第二包）

1、综合说明、4）招标内容：第二包采购骨科器械1套、小儿外科内镜手术器械1套、胸外科专用胸腔镜器械10套、眼科手术器械1套、耳鼻喉科常用器械1套（详见采购项目需求）

第四章、采购项目需求

4.1 货物名称和数量：

第二包：

| 序号 | 品名 | 主要技术参数 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 小儿外科内镜手术器械 | 1; 钛夹钳; 单动Φ10; 1; 把; 小号φ5×300; 330×Ф10 钛夹施夹钳. 2; 穿刺器; 十字穿刺器Φ3; 2; 套; Φ3×95; Ф3. 3; 吸引器; 推杆式φ3; 1; 套; 小阀体φ2.8×300; 300×Ф3. 4; 单极电凝钩; DJ-DNG03; 1; 支; Φ3×300; 300×Φ3. 5; 单极电凝棒; DJ-DNB03; 1; 支; Φ3×300; 300×Φ3. 6; 持针钳; O型φ2.8; 1; 把; 直头Φ2.8×300; 300×Ф3. 7; 持针钳; O型φ2.8; 1; 把; 弯头φ2.8×300; 300×Ф3. 8; 单极抓钳; DJ-ZQ03; 1; 把; 幽门分离钳Φ3×330; 300×Φ3. 9; 持针钳; V型φ2.8; 1; 把; 弯头Φ2.8×300; 300×Ф3. 10; 单极剪刀; DJ-JD03; 1; 把; 直头单动φ3×300; 300×Φ3. 11; 单极剪刀; DJ-JD03; 1; 把; 直头双动φ3×300; 300×Φ3. 12; 单极剪刀; DJ-JD03; 1; 把; 弯头双动Φ3×300; 300×Φ3. 13; 单极分离钳; DJ-FL03; 1; 把; 弯头Φ3×300; 300×Φ3. 14; 单极分离钳; DJ-FL03; 1; 把; 直角Φ3×300; 300×Φ3. 15; 单极抓钳; DJ-ZQ03; 1; 把; 鸭嘴Φ3×300; 300×Φ3. 16; 单极抓钳; DJ-ZQ03; 1; 把; 重型Φ3×300; 300×Φ3. 17; 单极抓钳; DJ-ZQ03; 1; 把; 倒齿Φ3×300; 300×Φ3. 18; 单极抓钳; DJ-ZQ03; 1; 把; 无创φ3×300; 300×Φ3. 19; 单极抓钳; DJ-ZQ03; 1; 把; 钝头Φ3×300; 300×Φ3. 20; 单极抓钳; DJ-ZQ03; 1; 把; 活检钳φ3×300; 300×Φ3. 21; 单极抓钳; DJ-ZQ03; 1; 把; 横齿中空φ3×300; 300×Φ3. 22; 单极电凝线; 1; 根; φ5×300; 3000. 23; 阑尾爪钳; 1; 把; φ5×300; 330×Φ5. | 套 | 1 |  |
| 3 | 胸外科专用胸腔镜器械 | 1; ZP1574RB小切口持针钳; 340，滑板式，弯，细针，镶片0.3; 1; 把. 2; ZP1605RB海绵钳; 360×8，滑板式，弯有齿，小切口; 1; 把. 3; ZP1606RB海绵钳; 360×10，滑板式，弯有齿，小切口; 1; 把. 4; ZP1592RB血管钳; 420×10，滑板式，圆弯，1×2齿; 1; 把. 5; ZP1578RB吸引管; 450×Ф6，弯形喇叭头，小切口; 1; 根. 6; ZP1568RB血管钳; 360×20，滑板式，圆弯，1×2齿; 1; 把. 7; ZP1314RN小切口手术缝合线拉钩; 380×Ф5; 1; 支. 8; ZP1591RB血管钳; 420×20×90°滑板式，弯，1×2齿; 1; 把. 9; ZP1549RB海绵钳; 340×10，滑板式，弯有齿，小切口; 1; 把. 10; ZP1544RB小切口组织钳; 340×8，滑板式，匙形，淋巴; 1; 把. 11; ZP1575RB精细剪; 320×2，滑板式，弯，窄头; 1; 把. 12; ZP1576RB精细剪; 320×3，滑板式，弯，宽头; 1; 把. 13; ZP1603RB海绵钳; 360×10，滑板式，弯无齿，小切口; 1; 把. 14; ZP1602RB海绵钳; 360×8，滑板式，弯无齿，小切口; 1; 把. 15; ZP1567RB血管钳; 360×15，滑板式，圆弯，1×2齿; 1; 把. | 套 | 1 |  |
| 4 | 眼科手术器械 | 1; ZO15207R开睑器; 开口12; 10; 把. 2; ZO15208R开睑器; 开口14; 10; 把. 3; ZO11222R撕囊镊; 105×14，角弯，直头，1.8微切口，圆柄，滚花; 10; 把. 4; ZO11221R撕囊镊; 105×13，角弯，弧头，1.8微切口，圆柄，滚花; 10; 把. 5; ZO11286R晶体植入镊; 哈夫式，125 圆弯，平头，簧式扁柄; 10; 把. 6; ZO14128R显微眼用钩具; 角弯，刃长1.5，90°刃，直臂; 10; 把. 7; ZO14110R晶体定位钩; 110，右角弯，10×0.15; 10; 把. 8; ZO11021R系线镊; 115×6，直，平台，标准，扁柄; 10; 把. 9; ZO11122R缝线结扎镊; 115×6×0.10，直，1×2齿，扁柄; 10; 把. 10; ZO1811R晶体线环; 冲洗式，鸡心形，弯; 10; 个. 11; ZO12011R眼用显微持针钳; 115×11，弯尖头，不带锁; 10; 把. 12; ZO13030R角膜剪; 116×16，急弯，钝头，圆柄，角膜移植; 10; 把. 13; ZO13037R膜状内障剪; 95，头长10.5，锐尖，弯型; 10; 把. 14; ZO13074R显微眼用手术剪; 115×13，弯尖头，圆柄; 10; 把. 15; ZO1803R虹膜拉钩; 1.2/0.5，角形; 10; 把. 16; ZO20022P消毒盒; 262×162×22; 10; 个. | 套 | 10 |  |

- 二、现更正为：

# 第二章、投标人须知（第二包）

- 1、综合说明、4）招标内容：第二包采购骨科器械1套、小儿外科内镜手术器械1套、胸外科专用胸腔镜器械1套、眼科手术器械10套、耳鼻喉科常用器械1套（详见采购项目需求）

第四章、采购项目需求

4.1 货物名称和数量：

第二包：

| 序号 | 品名 | 主要技术参数 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 小儿外科内镜手术器械 | 1; 钛夹钳; 1; 把; 小号φ5×300; 330×Ф10 钛夹施夹钳. 2; 穿刺器; 2; 套; Φ3×95; Ф3. 3; 吸引器; 1; 套; 小阀体φ2.8×300; 300×Ф3. 4; 单极电凝钩; 1; 支; Φ3×300; 300×Φ3. 5; 单极电凝棒; 1; 支; Φ3×300; 300×Φ3. 6; 持针钳; 1; 把; 直头Φ2.8×300; 300×Ф3. 7; 持针钳; 1; 把; 弯头φ2.8×300; 300×Ф3. 8; 单极抓钳; 1; 把; 幽门分离钳Φ3×330; 300×Φ3. 9; 持针钳; 1; 把; 弯头Φ2.8×300; 300×Ф3. 10; 单极剪刀; 1; 把; 直头单动φ3×300; 300×Φ3. 11; 单极剪刀; 1; 把; 直头双动φ3×300; 300×Φ3. 12; 单极剪刀; 1; 把; 弯头双动Φ3×300; 300×Φ3. 13; 单极分离钳; 1; 把; 弯头Φ3×300; 300×Φ3. 14; 单极分离钳; 1; 把; 直角Φ3×300; 300×Φ3. 15; 单极抓钳; 1; 把; 鸭嘴Φ3×300; 300×Φ3. 16; 单极抓钳; 1; 把; 重型Φ3×300; 300×Φ3. 17; 单极抓钳; 1; 把; 倒齿Φ3×300; 300×Φ3. 18; 单极抓钳; 1; 把; 无创φ3×300; 300×Φ3. 19; 单极抓钳; 1; 把; 钝头Φ3×300; 300×Φ3. 20; 单极抓钳; 1; 把; 活检钳φ3×300; 300×Φ3. 21; 单极抓钳; 1; 把; 横齿中空φ3×300; 300×Φ3. 22; 单极电凝线; 1; 根; φ5×300; 3000. 23; 阑尾爪钳; 1; 把; φ5×300; 330×Φ5. | 套 | 1 |  |
| 3 | 胸外科专用胸腔镜器械 | 1; 小切口持针钳; 340，滑板式，弯，细针，镶片0.3; 1; 把. 2; 海绵钳; 360×8，滑板式，弯有齿，小切口; 1; 把. 3; 海绵钳; 360×10，滑板式，弯有齿，小切口; 1; 把. 4; 血管钳; 420×10，滑板式，圆弯，1×2齿; 1; 把. 5; 吸引管; 450×Ф6，弯形喇叭头，小切口; 1; 根. 6; 血管钳; 360×20，滑板式，圆弯，1×2齿; 1; 把. 7; 小切口手术缝合线拉钩; 380×Ф5; 1; 支. 8; 血管钳; 420×20×90°滑板式，弯，1×2齿; 1; 把. 9; 海绵钳; 340×10，滑板式，弯有齿，小切口; 1; 把. 10; 小切口组织钳; 340×8，滑板式，匙形，淋巴; 1; 把. 11; 精细剪; 320×2，滑板式，弯，窄头; 1; 把. 12; 精细剪; 320×3，滑板式，弯，宽头; 1; 把. 13; 海绵钳; 360×10，滑板式，弯无齿，小切口; 1; 把. 14; 海绵钳; 360×8，滑板式，弯无齿，小切口; 1; 把. 15; 血管钳; 360×15，滑板式，圆弯，1×2齿; 1; 把. | 套 | 1 |  |
| 4 | 眼科手术器械 | 1; 开睑器; 开口12; 1; 把. 2; 开睑器; 开口14; 1; 把. 3; 撕囊镊; 105×14，角弯，直头，1.8微切口，圆柄，滚花; 1; 把. 4; 撕囊镊; 105×13，角弯，弧头，1.8微切口，圆柄，滚花; 1; 把. 5; 晶体植入镊; 哈夫式，125 圆弯，平头，簧式扁柄; 1; 把. 6; 显微眼用钩具; 角弯，刃长1.5，90°刃，直臂; 1; 把. 7; 晶体定位钩; 110，右角弯，10×0.15; 1; 把. 8; 系线镊; 115×6，直，平台，标准，扁柄; 1; 把. 9; 缝线结扎镊; 115×6×0.10，直，1×2齿，扁柄; 1; 把. 10; 晶体线环; 冲洗式，鸡心形，弯; 1; 个. 11; 眼用显微持针钳; 115×11，弯尖头，不带锁; 1; 把. 12; 角膜剪; 116×16，急弯，钝头，圆柄，角膜移植; 1; 把. 13; 膜状内障剪; 95，头长10.5，锐尖，弯型; 1; 把. 14; 显微眼用手术剪; 115×13，弯尖头，圆柄; 1; 把. 15; 虹膜拉钩; 1.2/0.5，角形; 1; 把. 16; 消毒盒; 262×162×22; 1; 个. | 套 | 10 |  |

- 其他内容不变

- 三、联系方式：

采购人：临夏回族自治州人民医院

联系人：穆廷杰

电话：0930-6210377

单位地址：甘肃省临夏市滨河南路 110 号临夏州人民医院

代理机构：甘肃恒发瑞建筑工程有限公司

联系人：徐润甲

联系电话：17693000055

单位地址：甘肃省临夏州临夏市光华东路延伸段三源安泊尔3号楼3号铺面

监管单位：临夏回族自治州政府采购办公室

联系电话：0930-6222647

单位地址：临夏市团结路113号

甘肃恒发瑞建筑工程有限公司

二○二四年十二月二十五日